## results
Time | Sample number | Temperature (°C) | Humidity (%RH) | Sensor response (Ohm) | PM response | Temperature MFC (°C) | Nanofiber current (mA) | Nanofiber voltage (V)
2020-07-10 17:38 | 0 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.35 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 1 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.35 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 2 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.35 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 3 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.35 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 4 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.35 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 5 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.35 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 6 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.35 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 7 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.35 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 8 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.35 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 9 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.35 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 10 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.35 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 11 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.35 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 12 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.36 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 13 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.35 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 14 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.36 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 15 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.35 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 16 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.35 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 17 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.36 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 18 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.36 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 19 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.36 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 20 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.36 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 21 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.36 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 22 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.36 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 23 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.36 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 24 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.36 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 25 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.36 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 26 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.36 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 27 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.36 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 28 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.36 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 29 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.36 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 30 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.36 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 31 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.36 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 32 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.36 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 33 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.36 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 34 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.36 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 35 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.36 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 36 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.36 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 37 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.36 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 38 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.36 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 39 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.36 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 40 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.36 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 41 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.36 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 42 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.36 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 43 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.36 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 44 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.36 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 45 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.37 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 46 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.37 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 47 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.37 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 48 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.37 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 49 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.37 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 50 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.37 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 51 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.37 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 52 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.37 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 53 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.37 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 54 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.37 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 55 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.37 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 56 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.37 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 57 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.37 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 58 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.37 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 59 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.37 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 60 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.37 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 61 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.37 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 62 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.37 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 63 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.37 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 64 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.37 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 65 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.37 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 66 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.37 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 67 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.37 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 68 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.37 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 69 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.37 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 70 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.37 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 71 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.37 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 72 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.37 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 73 | 20.9 | 25.5 |  |  | 22.37 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 74 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.37 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 75 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.37 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 76 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.38 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 77 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.38 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 78 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.38 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 79 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.38 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 80 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.38 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 81 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.38 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 82 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.38 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 83 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.38 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 84 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.38 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 85 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.38 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 86 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.38 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 87 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.38 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 88 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.38 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 89 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.38 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 90 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.38 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 91 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.38 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 92 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.38 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 93 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.38 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 94 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.38 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 95 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.38 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 96 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.38 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 97 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.38 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 98 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.38 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 99 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.38 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 100 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.39 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 101 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.39 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 102 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.39 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 103 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.39 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 104 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.39 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 105 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.39 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 106 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.39 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 107 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.39 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 108 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.39 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 109 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.39 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 110 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.39 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 111 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.39 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 112 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.39 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 113 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.39 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 114 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.39 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 115 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.39 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 116 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.39 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 117 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.39 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 118 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.39 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 119 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.4 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 120 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.39 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 121 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.39 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 122 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.39 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 123 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.4 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 124 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.4 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 125 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.4 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 126 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.4 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:38 | 127 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.4 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 128 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.4 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 129 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.4 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 130 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.4 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 131 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.4 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 132 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.4 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 133 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.4 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 134 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.4 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 135 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.4 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 136 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.4 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 137 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.4 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 138 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.4 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 139 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.4 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 140 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.4 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 141 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.4 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 142 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.4 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 143 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.4 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 144 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.4 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 145 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.4 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 146 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.4 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 147 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.4 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 148 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.4 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 149 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.4 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 150 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.4 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 151 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.4 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 152 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.4 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 153 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.4 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 154 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.4 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 155 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.41 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 156 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.41 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 157 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.41 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 158 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.41 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 159 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.41 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 160 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.41 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 161 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.41 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 162 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.41 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 163 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.41 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 164 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.41 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 165 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.41 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 166 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.41 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 167 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.41 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 168 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.41 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 169 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.41 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 170 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.41 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 171 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.41 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 172 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.41 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 173 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.41 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 174 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.42 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 175 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.42 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 176 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.42 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 177 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.42 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 178 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.42 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 179 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.42 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 180 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.42 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 181 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.42 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 182 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.42 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 183 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.42 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 184 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.42 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 185 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.42 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 186 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.42 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 187 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.42 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 188 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.42 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 189 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.42 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 190 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.43 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 191 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.43 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 192 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.43 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 193 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.43 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 194 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.43 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 195 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.43 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 196 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.42 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 197 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.43 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 198 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.43 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 199 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.43 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 200 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.43 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 201 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.43 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 202 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.43 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 203 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.43 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 204 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.43 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 205 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.43 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 206 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.43 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 207 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.43 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 208 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.44 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 209 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.43 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 210 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.43 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 211 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.43 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 212 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.44 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 213 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.44 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 214 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.44 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 215 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.44 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 216 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.44 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 217 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.44 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 218 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.44 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 219 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.44 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 220 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.44 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 221 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.44 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 222 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.44 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 223 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.44 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 224 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.44 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 225 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.44 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 226 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.44 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 227 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.45 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 228 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.45 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 229 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.45 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 230 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.45 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 231 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.45 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 232 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.45 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 233 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.45 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 234 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.45 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 235 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.45 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 236 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.45 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 237 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.45 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 238 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.45 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 239 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.45 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 240 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.45 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 241 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.45 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 242 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.45 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 243 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.45 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 244 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.45 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 245 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.45 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 246 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.46 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 247 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.46 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 248 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.45 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 249 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.46 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 250 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.46 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 251 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.46 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 252 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.46 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 253 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.46 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 254 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.46 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 255 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.46 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 256 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.46 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 257 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.46 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 258 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.46 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 259 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.46 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 260 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.47 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 261 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.47 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 262 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.47 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 263 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.47 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 264 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.47 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 265 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.47 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 266 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.47 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 267 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.47 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 268 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.47 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 269 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.47 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 270 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.47 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 271 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.47 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 272 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.47 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 273 | 20.9 | 25.4 |  |  | 22.47 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 274 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.47 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 275 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.47 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 276 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.48 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 277 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.48 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 278 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.48 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 279 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.48 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 280 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.48 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 281 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.47 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 282 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.48 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 283 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.48 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 284 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.48 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 285 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.48 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 286 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.48 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 287 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.48 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 288 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.48 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 289 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.48 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 290 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.48 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 291 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.48 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 292 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.48 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 293 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.48 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 294 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.49 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 295 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.48 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 296 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.49 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 297 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.49 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 298 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.49 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 299 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.49 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 300 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.49 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 301 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.49 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 302 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.49 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 303 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.49 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 304 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.5 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 305 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.49 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 306 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.5 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 307 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.5 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 308 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.5 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 309 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.5 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 310 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.5 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 311 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.5 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 312 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.5 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 313 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.5 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 314 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.5 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 315 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.5 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 316 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.5 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 317 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.5 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 318 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.5 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 319 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.5 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 320 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.51 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 321 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.5 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 322 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.5 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 323 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.5 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 324 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.51 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 325 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.51 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 326 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.51 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 327 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.51 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 328 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.51 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 329 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.51 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 330 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.51 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 331 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.51 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 332 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.52 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 333 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.52 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 334 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.52 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 335 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.52 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 336 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.52 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 337 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.52 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 338 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.52 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 339 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.52 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 340 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.52 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 341 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.52 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 342 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.53 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 343 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.52 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 344 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.52 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 345 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.53 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 346 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.53 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 347 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.53 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 348 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.53 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 349 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.53 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 350 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.53 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 351 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.53 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 352 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.53 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 353 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.53 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 354 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.53 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 355 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.53 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 356 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.53 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 357 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.54 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 358 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.54 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 359 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.54 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 360 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.53 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 361 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.54 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 362 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.54 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 363 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.54 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 364 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.54 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 365 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.54 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 366 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.54 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:39 | 367 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.54 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 368 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.54 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 369 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.54 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 370 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.55 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 371 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.55 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 372 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.55 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 373 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.55 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 374 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.55 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 375 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.55 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 376 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.55 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 377 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.55 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 378 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.55 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 379 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.55 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 380 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.55 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 381 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.55 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 382 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.55 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 383 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.55 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 384 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.55 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 385 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.56 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 386 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.56 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 387 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.56 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 388 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.56 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 389 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.56 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 390 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.56 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 391 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.56 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 392 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.56 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 393 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.56 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 394 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.56 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 395 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.56 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 396 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.56 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 397 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.56 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 398 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.56 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 399 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.57 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 400 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.57 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 401 | 20.9 | 25.3 |  |  | 22.57 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 402 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.57 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 403 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.57 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 404 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.57 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 405 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.57 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 406 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.57 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 407 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.57 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 408 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.57 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 409 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.58 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 410 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.57 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 411 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.58 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 412 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.58 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 413 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.58 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 414 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.58 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 415 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.58 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 416 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.58 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 417 | 20.9 | 25.2 |  |  | 22.58 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 418 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.59 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 419 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.58 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 420 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.59 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 421 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.59 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 422 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.59 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 423 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.59 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 424 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.59 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 425 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.59 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 426 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.59 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 427 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.59 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 428 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.59 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 429 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.59 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 430 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.6 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 431 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.6 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 432 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.6 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 433 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.6 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 434 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.6 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 435 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.6 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 436 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.6 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 437 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.6 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 438 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.6 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 439 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.6 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 440 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.6 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 441 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.6 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 442 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.6 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 443 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.6 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 444 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.61 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 445 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.61 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 446 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.61 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 447 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.61 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 448 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.61 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 449 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.61 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 450 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.61 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 451 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.62 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 452 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.62 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 453 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.61 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 454 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.61 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 455 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.62 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 456 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.62 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 457 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.62 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 458 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.62 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 459 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.62 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 460 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.62 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 461 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.62 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 462 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.62 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 463 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.63 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 464 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.63 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 465 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.63 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 466 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.63 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 467 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.63 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 468 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.63 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 469 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.63 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 470 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.63 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 471 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.63 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 472 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.63 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 473 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.64 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 474 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.63 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 475 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.63 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 476 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.63 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 477 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.64 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 478 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.64 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 479 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.64 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 480 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.64 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 481 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.64 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 482 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.65 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 483 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.65 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 484 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.65 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 485 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.65 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 486 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.65 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 487 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.65 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 488 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.65 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 489 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.65 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 490 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.65 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 491 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.65 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 492 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.65 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 493 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.66 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 494 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.66 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 495 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.66 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 496 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.66 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 497 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.66 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 498 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.67 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 499 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.67 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 500 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.67 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 501 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.68 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 502 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.68 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 503 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.68 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 504 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.68 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 505 | 20.9 | 25.1 |  |  | 22.68 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 506 | 20.9 | 25 |  |  | 22.68 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 507 | 20.9 | 25 |  |  | 22.68 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 508 | 20.9 | 25 |  |  | 22.69 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 509 | 20.9 | 25 |  |  | 22.69 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 510 | 20.9 | 25 |  |  | 22.69 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 511 | 20.9 | 25 |  |  | 22.69 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 512 | 20.9 | 25 |  |  | 22.69 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 513 | 20.9 | 25 |  |  | 22.69 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 514 | 20.9 | 25 |  |  | 22.69 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 515 | 20.9 | 25 |  |  | 22.7 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 516 | 20.9 | 25 |  |  | 22.7 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 517 | 20.9 | 25 |  |  | 22.7 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 518 | 20.9 | 25 |  |  | 22.7 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 519 | 20.9 | 25 |  |  | 22.71 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 520 | 20.9 | 25 |  |  | 22.7 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 521 | 20.9 | 25 |  |  | 22.7 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 522 | 20.9 | 25 |  |  | 22.7 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 523 | 20.9 | 25 |  |  | 22.7 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 524 | 20.9 | 25 |  |  | 22.7 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 525 | 20.9 | 25 |  |  | 22.7 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 526 | 20.9 | 25 |  |  | 22.7 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 527 | 20.9 | 25 |  |  | 22.71 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 528 | 20.9 | 25 |  |  | 22.71 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 529 | 20.9 | 25 |  |  | 22.71 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 530 | 20.9 | 25 |  |  | 22.71 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 531 | 20.9 | 25 |  |  | 22.71 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 532 | 20.9 | 25 |  |  | 22.72 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 533 | 20.9 | 25 |  |  | 22.72 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 534 | 20.9 | 25 |  |  | 22.72 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 535 | 20.9 | 25 |  |  | 22.72 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 536 | 20.9 | 25 |  |  | 22.72 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 537 | 20.9 | 25 |  |  | 22.72 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 538 | 20.9 | 25 |  |  | 22.72 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 539 | 20.9 | 25 |  |  | 22.72 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 540 | 20.9 | 25 |  |  | 22.72 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 541 | 20.9 | 25 |  |  | 22.72 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 542 | 20.9 | 25 |  |  | 22.72 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 543 | 20.9 | 25 |  |  | 22.73 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 544 | 20.9 | 25 |  |  | 22.73 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 545 | 20.9 | 25 |  |  | 22.73 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 546 | 20.9 | 25 |  |  | 22.73 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 547 | 20.9 | 25 |  |  | 22.73 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 548 | 20.9 | 25 |  |  | 22.73 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 549 | 20.9 | 25 |  |  | 22.73 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 550 | 20.9 | 25 |  |  | 22.73 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 551 | 20.9 | 25 |  |  | 22.73 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 552 | 20.9 | 25 |  |  | 22.73 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 553 | 20.9 | 25 |  |  | 22.73 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 554 | 20.9 | 25 |  |  | 22.73 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 555 | 20.9 | 25 |  |  | 22.73 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 556 | 20.9 | 25 |  |  | 22.73 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 557 | 20.9 | 25 |  |  | 22.73 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 558 | 20.9 | 25 |  |  | 22.73 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 559 | 20.9 | 25 |  |  | 22.73 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 560 | 20.9 | 25 |  |  | 22.73 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 561 | 20.9 | 25 |  |  | 22.73 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 562 | 20.9 | 25 |  |  | 22.73 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 563 | 20.9 | 25 |  |  | 22.73 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 564 | 20.9 | 25 |  |  | 22.73 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 565 | 20.9 | 25 |  |  | 22.73 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 566 | 20.9 | 25 |  |  | 22.74 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 567 | 20.9 | 25 |  |  | 22.74 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 568 | 20.9 | 25 |  |  | 22.74 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 569 | 20.9 | 25 |  |  | 22.74 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 570 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.74 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 571 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.74 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 572 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.74 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 573 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.74 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 574 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.74 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 575 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.74 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 576 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.74 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 577 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.75 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 578 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.75 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 579 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.75 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 580 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.75 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 581 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.75 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 582 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.75 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 583 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.75 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 584 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.75 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 585 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.75 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 586 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.75 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 587 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.75 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 588 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.75 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 589 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.75 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 590 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.75 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 591 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.76 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 592 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.76 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 593 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.76 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 594 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.76 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 595 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.76 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 596 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.76 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 597 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.76 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 598 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.76 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 599 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.76 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 600 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.77 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 601 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.77 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 602 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.77 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 603 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.77 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 604 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.77 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 605 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.77 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:40 | 606 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.77 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 607 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.78 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 608 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.77 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 609 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.78 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 610 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.78 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 611 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.78 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 612 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.78 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 613 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.78 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 614 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.78 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 615 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.78 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 616 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.78 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 617 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.79 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 618 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.79 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 619 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.79 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 620 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.79 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 621 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.79 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 622 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.79 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 623 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.79 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 624 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.79 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 625 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.8 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 626 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.8 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 627 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.8 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 628 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.8 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 629 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.8 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 630 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.8 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 631 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.8 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 632 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.8 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 633 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.8 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 634 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.8 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 635 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.8 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 636 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.81 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 637 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.81 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 638 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.81 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 639 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.81 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 640 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.81 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 641 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.81 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 642 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.81 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 643 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.81 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 644 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.81 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 645 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.82 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 646 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.82 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 647 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.82 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 648 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.82 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 649 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.82 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 650 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.83 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 651 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.83 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 652 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.83 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 653 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.83 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 654 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.83 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 655 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.83 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 656 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.83 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 657 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.83 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 658 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.84 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 659 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.84 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 660 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.84 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 661 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.84 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 662 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.84 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 663 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.84 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 664 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.84 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 665 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.84 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 666 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.84 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 667 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.85 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 668 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.85 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 669 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.85 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 670 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.85 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 671 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.85 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 672 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.85 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 673 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.85 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 674 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.85 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 675 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.85 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 676 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.85 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 677 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.85 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 678 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.86 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 679 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.86 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 680 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.86 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 681 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.86 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 682 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.86 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 683 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.86 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 684 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.86 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 685 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.86 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 686 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.87 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 687 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.87 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 688 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.87 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 689 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.87 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 690 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.87 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 691 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.87 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 692 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.87 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 693 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.87 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 694 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.88 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 695 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.88 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 696 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.88 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 697 | 20.9 | 24.9 |  |  | 22.88 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 698 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.88 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 699 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.88 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 700 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.88 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 701 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.89 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 702 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.89 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 703 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.89 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 704 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.89 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 705 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.89 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 706 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.89 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 707 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.89 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 708 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.89 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 709 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.9 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 710 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.9 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 711 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.9 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 712 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.9 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 713 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.9 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 714 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.9 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 715 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.9 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 716 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.9 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 717 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.9 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 718 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.9 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 719 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.91 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 720 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.91 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 721 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.91 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 722 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.91 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 723 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.91 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 724 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.91 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 725 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.91 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 726 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.91 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 727 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.92 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 728 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.92 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 729 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.92 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 730 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.92 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 731 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.92 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 732 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.93 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 733 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.92 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 734 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.93 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 735 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.93 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 736 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.93 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 737 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.93 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 738 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.93 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 739 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.93 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 740 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.93 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 741 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.93 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 742 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.93 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 743 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.93 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 744 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.94 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 745 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.94 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 746 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.94 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 747 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.94 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 748 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.94 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 749 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.94 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 750 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.94 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 751 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.94 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 752 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.95 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 753 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.95 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 754 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.95 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 755 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.95 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 756 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.95 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 757 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.95 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 758 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.95 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 759 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.95 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 760 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.95 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 761 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.95 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 762 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.95 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 763 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.96 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 764 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.96 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 765 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.96 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 766 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.96 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 767 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.96 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 768 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.96 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 769 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.97 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 770 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.97 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 771 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.97 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 772 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.97 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 773 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.98 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 774 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.98 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 775 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.98 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 776 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.97 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 777 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.98 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 778 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.98 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 779 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.98 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 780 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.98 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 781 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.98 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 782 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.98 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 783 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.98 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 784 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.98 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 785 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.98 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 786 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.99 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 787 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.99 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 788 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.99 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 789 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.99 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 790 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.99 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 791 | 20.9 | 24.8 |  |  | 22.99 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 792 | 20.9 | 24.8 |  |  | 23 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 793 | 20.9 | 24.8 |  |  | 23 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 794 | 20.9 | 24.9 |  |  | 23 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 795 | 20.9 | 24.9 |  |  | 23 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 796 | 20.9 | 24.9 |  |  | 23 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 797 | 20.9 | 24.9 |  |  | 23 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 798 | 20.9 | 24.9 |  |  | 23 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 799 | 20.9 | 24.9 |  |  | 23 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 800 | 20.9 | 24.9 |  |  | 23 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 801 | 20.9 | 24.9 |  |  | 23 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 802 | 20.9 | 24.9 |  |  | 23.01 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 803 | 20.9 | 24.9 |  |  | 23.01 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 804 | 20.9 | 24.9 |  |  | 23.01 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 805 | 20.9 | 24.9 |  |  | 23.01 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 806 | 20.9 | 24.9 |  |  | 23.01 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 807 | 20.9 | 24.9 |  |  | 23.01 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 808 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.02 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 809 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.01 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 810 | 20.8 | 24.8 |  |  | 23.02 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 811 | 20.8 | 24.8 |  |  | 23.02 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 812 | 20.8 | 24.8 |  |  | 23.02 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 813 | 20.8 | 24.8 |  |  | 23.02 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 814 | 20.8 | 24.8 |  |  | 23.02 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 815 | 20.8 | 24.8 |  |  | 23.03 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 816 | 20.8 | 24.8 |  |  | 23.03 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 817 | 20.8 | 24.8 |  |  | 23.03 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 818 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.03 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 819 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.03 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 820 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.03 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 821 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.04 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 822 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.04 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 823 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.04 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 824 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.04 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 825 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.04 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 826 | 20.8 | 24.8 |  |  | 23.04 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 827 | 20.8 | 24.8 |  |  | 23.04 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 828 | 20.8 | 24.8 |  |  | 23.04 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 829 | 20.8 | 24.8 |  |  | 23.05 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 830 | 20.8 | 24.8 |  |  | 23.05 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 831 | 20.8 | 24.8 |  |  | 23.05 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 832 | 20.8 | 24.8 |  |  | 23.05 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 833 | 20.8 | 24.8 |  |  | 23.05 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 834 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.05 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 835 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.05 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 836 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.05 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 837 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.05 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 838 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.05 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 839 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.06 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 840 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.06 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 841 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.06 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 842 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.06 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 843 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.06 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 844 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.06 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:41 | 845 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.06 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 846 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.06 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 847 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.06 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 848 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.07 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 849 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.07 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 850 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.07 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 851 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.07 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 852 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.07 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 853 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.07 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 854 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.07 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 855 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.08 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 856 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.08 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 857 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.08 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 858 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.08 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 859 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.08 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 860 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.08 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 861 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.08 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 862 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.08 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 863 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.08 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 864 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.09 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 865 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.09 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 866 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.09 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 867 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.1 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 868 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.1 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 869 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.1 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 870 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.1 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 871 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.1 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 872 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.1 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 873 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.1 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 874 | 20.8 | 25 |  |  | 23.1 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 875 | 20.8 | 25 |  |  | 23.1 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 876 | 20.8 | 25 |  |  | 23.1 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 877 | 20.8 | 25 |  |  | 23.11 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 878 | 20.8 | 25 |  |  | 23.11 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 879 | 20.8 | 25 |  |  | 23.11 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 880 | 20.8 | 25 |  |  | 23.11 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 881 | 20.8 | 25 |  |  | 23.11 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 882 | 20.8 | 25 |  |  | 23.11 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 883 | 20.8 | 25 |  |  | 23.11 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 884 | 20.8 | 25 |  |  | 23.11 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 885 | 20.8 | 25 |  |  | 23.12 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 886 | 20.8 | 25 |  |  | 23.12 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 887 | 20.8 | 25 |  |  | 23.12 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 888 | 20.8 | 25 |  |  | 23.12 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 889 | 20.8 | 25 |  |  | 23.12 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 890 | 20.8 | 25 |  |  | 23.12 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 891 | 20.8 | 25 |  |  | 23.13 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 892 | 20.8 | 25 |  |  | 23.13 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 893 | 20.8 | 25 |  |  | 23.13 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 894 | 20.8 | 25 |  |  | 23.13 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 895 | 20.8 | 25 |  |  | 23.13 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 896 | 20.8 | 25 |  |  | 23.13 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 897 | 20.8 | 25 |  |  | 23.13 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 898 | 20.8 | 25 |  |  | 23.13 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 899 | 20.8 | 25 |  |  | 23.14 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 900 | 20.8 | 25 |  |  | 23.14 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 901 | 20.8 | 25 |  |  | 23.14 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 902 | 20.8 | 25 |  |  | 23.15 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 903 | 20.8 | 25 |  |  | 23.14 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 904 | 20.8 | 25 |  |  | 23.15 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 905 | 20.8 | 25 |  |  | 23.15 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 906 | 20.8 | 25 |  |  | 23.15 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 907 | 20.8 | 25 |  |  | 23.15 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 908 | 20.8 | 25 |  |  | 23.15 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 909 | 20.8 | 25 |  |  | 23.16 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 910 | 20.8 | 25 |  |  | 23.17 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 911 | 20.8 | 25 |  |  | 23.16 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 912 | 20.8 | 25 |  |  | 23.16 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 913 | 20.8 | 25 |  |  | 23.16 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 914 | 20.8 | 25 |  |  | 23.16 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 915 | 20.8 | 25 |  |  | 23.17 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 916 | 20.8 | 25 |  |  | 23.17 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 917 | 20.8 | 25 |  |  | 23.17 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 918 | 20.8 | 25 |  |  | 23.17 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 919 | 20.8 | 25 |  |  | 23.17 | 6e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 920 | 20.8 | 25 |  |  | 23.18 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 921 | 20.8 | 25 |  |  | 23.18 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 922 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.18 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 923 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.19 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 924 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.19 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 925 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.19 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 926 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.2 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 927 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.19 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 928 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.2 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 929 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.2 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 930 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.2 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 931 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.2 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 932 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.2 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 933 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.2 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 934 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.2 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 935 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.2 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 936 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.21 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 937 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.21 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 938 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.21 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 939 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.21 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 940 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.21 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 941 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.21 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 942 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.21 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 943 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.21 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 944 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.22 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 945 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.22 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 946 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.22 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 947 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.22 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 948 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.22 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 949 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.22 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 950 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.22 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 951 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.22 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 952 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.22 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 953 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.22 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 954 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.22 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 955 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.23 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 956 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.23 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 957 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.23 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 958 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.23 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 959 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.23 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 960 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.23 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 961 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.23 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 962 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.23 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 963 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.23 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 964 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.23 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 965 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.23 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 966 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.23 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 967 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.24 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 968 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.24 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 969 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.24 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 970 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.24 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 971 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.24 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 972 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.24 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 973 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.25 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 974 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.25 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 975 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.25 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 976 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.25 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 977 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.25 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 978 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.25 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 979 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.25 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 980 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.25 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 981 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.25 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 982 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.25 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 983 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.26 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 984 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.26 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 985 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.26 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 986 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.27 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 987 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.27 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 988 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.27 | 8e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 989 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.27 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 990 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.27 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 991 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.27 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 992 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.27 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 993 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.28 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 994 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.28 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 995 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.28 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 996 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.28 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 997 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.28 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 998 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.28 | 1e-07 | -4.096
2020-07-10 17:42 | 999 | 20.8 | 24.9 |  |  | 23.29 | 1e-07 | -4.096